## 高低压
附件：1
仁寿县中医医院新区医院建设项目工程材料（设备）询价清单-高低压工程
序号 | 材料/设备名称 | 型号/技术参数 | 单位 | 估计用量 | 品牌 | 备注
1、高压配电柜
1 | 高压进线辅柜 | KYN28-12 AH01、AH18 | 台 | 2
2 | 高压进线柜 | KYN28-12 AH03、AH16 | 台 | 2
3 | 高压计量柜 | KYN28-12 AH02、AH17 | 台 | 2
4 | 高压PT柜 | KYN28-12 AH04、AH15 | 台 | 2
5 | 高压出线柜 | KYN28-12 AH05、AH06、AH07、AH11、AH12、AH13 | 台 | 6
6 | 高压出线柜 | KYN28-12 AH08、AH14 | 台 | 2
7 | 高压联络柜 | KYN28-12 AH09 | 台 | 1
8 | 高压隔离柜 | KYN28-12 AH10 | 台 | 1
9 | 直流屏 | GZDW-65AH/220V | 台 | 2
10 | 小 计 |  | 台 | 20
11 | 2、低压配电柜
12 | 低压进线柜 | GCS 1AA01、2AA01 | 台 | 2
13 | 低压联络柜 | GCS 1AA02 | 台 | 1
14 | 低压补偿柜 | GCS 1AA03、1AA04、2AA02、2AA03 | 台 | 4
15 | 有源滤波柜 | GCS 1AA05、2AA04 | 台 | 2
16 | 低压出线柜 | GCS 1AA06 | 台 | 1
17 | 低压出线柜 | GCS 1AA07 | 台 | 1
18 | 低压出线柜 | GCS 1AA08 | 台 | 1
19 | 低压出线柜 | GCS 1AA09 | 台 | 1
20 | 低压出线柜 | GCS 1AA10 | 台 | 1
21 | 低压出线柜 | GCS 1AA11 | 台 | 1
22 | 低压出线柜 | GCS 1AA12 | 台 | 1
23 | 低压出线柜 | GCS 1AA13 | 台 | 1
24 | 低压双电源柜 | GCS 1AA14 | 台 | 1
25 | 低压出线柜 | GCS 1AA15 | 台 | 1
26 | 低压出线柜 | GCS 1AA16 | 台 | 1
27 | 低压出线柜 | GCS 1AA17 | 台 | 1
28 | 低压出线柜 | GCS 1AA18 | 台 | 1
29 | 发电机进线柜 | GCS AE01 | 台 | 1
30 | 发电机出线柜 | GCS AE02 | 台 | 1
31 | 发电机出线柜 | GCS AE03 | 台 | 1
32 | 低压出线柜 | GCS 2AA05 | 台 | 1
33 | 低压出线柜 | GCS 2AA06 | 台 | 1
34 | 低压出线柜 | GCS 2AA07 | 台 | 1
35 | 低压出线柜 | GCS 2AA08 | 台 | 1
36 | 低压出线柜 | GCS 2AA09 | 台 | 1
37 | 低压出线柜 | GCS 2AA10 | 台 | 1
38 | 低压双电源柜 | GCS 2AA11、2AA16 | 台 | 2
39 | 低压出线柜 | GCS 2AA12 | 台 | 1
40 | 低压出线柜 | GCS 2AA13 | 台 | 1
41 | 低压出线柜 | GCS 2AA14 | 台 | 1
42 | 低压出线柜 | GCS 2AA15 | 台 | 1
43 | 低压出线柜 | GCS 2AA17 | 台 | 1
44 | 低压出线柜 | GCS 2AA18 | 台 | 1
45 | 低压出线柜 | GCS 2AA19 | 台 | 1
46 | 低压进线柜 | GCS 3AA01、4AA01 | 台 | 2
47 | 低压联络柜 | GCS 3AA02 | 台 | 1
48 | 低压补偿柜 | GCS 3AA03、4AA02 | 台 | 2
49 | 有源滤波柜 | GCS 3AA04、4AA03 | 台 | 2
50 | 低压出线柜 | GCS 3AA05 | 台 | 1
51 | 低压出线柜 | GCS 3AA06 | 台 | 1
52 | 低压出线柜 | GCS 4AA04 | 台 | 1
53 | 低压出线柜 | GCS 4AA05 | 台 | 1
54 | 低压出线柜 | GCS 4AA06 | 台 | 1
55 | 低压进线柜 | GCS 5AA01、6AA01 | 台 | 2
56 | 低压联络柜 | GCS 5AA02 | 台 | 1
57 | 有源滤波柜 | GCS 5AA03、6AA02 | 台 | 2
58 | 低压出线柜 | GCS 5AA04 | 台 | 1
59 | 低压出线柜 | GCS 5AA05 | 台 | 1
60 | 低压出线柜 | GCS 6AA03 | 台 | 1
61 | 低压出线柜 | GCS 6AA04 | 台 | 1
62 | 小 计 |  | 台 | 61
63 | 3、过桥母线
64 | 变压器至低压进线柜 | 1T1-1AA01/4000A/4 | 米 | 2.9
65 | 变压器至低压进线柜 | 1T2-2AA01/4000A/4 | 米 | 2.9
66 | 变压器至低压进线柜 | 1T3-3AA01/2500A/4 | 米 | 3.1
67 | 变压器至低压进线柜 | 1T4-4AA01/2500A/4 | 米 | 3.1
68 | 变压器至低压进线柜 | 1T5-5AA01/1600A/4 | 米 | 3.1
69 | 变压器至低压进线柜 | 1T6-6AA01/1600A/4 | 米 | 3.1
70 | 小 计 |  |  | 18.2
71 | 4、发电机组
72 | 柴油发电机 | 1750KVA/1400KW | 台 | 1
73 | 耐火母线槽 | 发电机- 1AE01 3200A/5 | 米 | 8.3
74 | 柜间电缆 | 2AE03-2AA11 NG-A(BTLY)-0.6/1KV 4*（4*185+1*95） | 米 | 24.4
75 | 柜间母线桥 | 1AA14-AE03 2000A/5 | 米 | 6
76 | 柜间母线桥 | 2AA16-AE02 2000A/5 | 米 | 4.4
77 | 小 计 |  |  | 44.1
78 | 5、变压器
79 | 1T1/2 | SCB13-2000 10/0.4KV | 台 | 2
80 | 1T3/4 | SCB13-1250 10/0.4KV | 台 | 2
81 | 1T5/6 | SCB13-800 10/0.4KV | 台 | 2
82 | 小 计 |  |  | 6
83 | 6、柜间母线桥
84 | 柜间母线桥 | 1AA02-2AA02 4000A/5 | 米 | 4.4
85 | 柜间母线桥 | 1AA12-1AA13 4000A/5 | 米 | 5.7
86 | 柜间母线桥 | 3AA02-4AA02 2500A/5 | 米 | 4.5
87 | 柜间母线桥 | 5AA02-6AA02 1600A/5 | 米 | 4.4
88 | 小 计 |  |  | 19
89 | 7、10KV电缆
90 | 10KV电缆 | AH09- AH10 ZA-YJV-8.7/15-3*300 | 米 | 16.6
91 | 10KV电缆 | AH05- 1T1 ZA-YJV-8.7/15-3*120 | 米 | 9
92 | 10KV电缆 | AH11- 1T2 ZA-YJV-8.7/15-3*120 | 米 | 12.2
93 | 10KV电缆 | AH06- 1T3 ZA-YJV-8.7/15-3*120 | 米 | 13.4
94 | 10KV电缆 | AH12- 1T4 ZA-YJV-8.7/15-3*120 | 米 | 14.4
95 | 10KV电缆 | AH07- 1T5 ZA-YJV-8.7/15-3*120 | 米 | 16
96 | 10KV电缆 | AH13- 1T6 ZA-YJV-8.7/15-3*120 | 米 | 20
97 | 小 计 |  |  | 101.6
98 | 合 计 |  | 台 | 269.9