## 强电
附件：5
仁寿县中医医院新区医院建设项目工程材料（设备）询价清单-强电工程
序号 | 材料/设备名称 | 型号/技术参数 | 单位 | 估计用量 | 品牌 | 备注
1 | 铜芯电缆 | WDZ-YJ(F)E-(4×120+1×70) | m | 557.95
2 | 铜芯电缆 | WDZ-YJ(F)E-(4×150+1×120) | m | 542.62
3 | 铜芯电缆 | WDZ-YJ(F)E-(4×150+1×70) | m | 1108.69
4 | 铜芯电缆 | WDZ-YJ(F)E-(4×185+1×95) | m | 5045.67
5 | 铜芯电缆 | WDZ-YJ(F)E-(4×35+1×16) | m | 1996.41
6 | 铜芯电缆 | WDZ-YJ(F)E-3×2.5 | m | 171.54
7 | 铜芯电缆 | WDZ-YJ(F)E-4×2.5 | m | 448.53
8 | 铜芯电缆 | WDZ-YJ(F)E-4×240+1×120 | m | 877.16
9 | 铜芯电缆 | 铜芯电缆WDZ-YJ(F)E-4×25+1×16 | m | 615.6
10 | 铜芯电缆 | 铜芯电缆WDZ-YJ(F)E-4×50+1×25 | m | 1600.05
11 | 铜芯电缆 | 铜芯电缆WDZ-YJ(F)E-4×70+1×35 | m | 254.06
12 | 铜芯电缆 | 铜芯电缆WDZ-YJ(F)E-4×95+1×50 | m | 1044.74
13 | 铜芯电缆 | 铜芯电缆WDZ-YJ(F)E-5×10 | m | 576.93
14 | 铜芯电缆 | 铜芯电缆WDZ-YJ(F)E-5×16 | m | 6200.23
15 | 铜芯电缆 | 铜芯电缆WDZ-YJ(F)E-5×2.5 | m | 1592.54
16 | 铜芯电缆 | 铜芯电缆WDZ-YJ(F)E-5×4 | m | 3816.81
17 | 铜芯电缆 | 铜芯电缆WDZ-YJ(F)E-5×6 | m | 154.18
18 | 控制电缆 | ZN-KVV-2×1.5 | m | 7906.85
19 | 矿物绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-4×50+1×25 | m | 615.9
20 | 矿物绝缘电缆 | NG-A(BTLY)-4×150+1×70 | m | 771.4
21 | 预制分支电缆 | YDF-WDZ-YJ(F)E-(4×150+1×120) | m | 172.75
22 | 预制分支电缆 | YDF-WDZ-YJ(F)E-(4×150+1×70) | m | 191.23
23 | 预制分支电缆 | YDF-WDZ-YJ(F)E-(5×16) | m | 391.28
24 | 预制分支电缆 | YDF-WDZ-YJ(F)E-(5×6) | m | 146.16
25 | 铜芯电缆 | YJV22-8.7/15KV-3×300 | m | 211.32
26 | 铜芯电缆 | WDZN-YJ(F)E-3×2.5 | m | 257.91
27 | 铜芯电缆 | WDZN-YJ(F)E-3×4 | m | 542.11
28 | 铜芯电缆 | WDZN-YJ(F)E-4×2.5 | m | 105.46
29 | 铜芯电缆 | WDZN-YJ(F)E-4×35+1×16 | m | 415.85
30 | 铜芯电缆 | WDZN-YJ(F)E-5×16 | m | 378.29
31 | 铜芯电缆 | WDZN-YJ(F)E-5×2.5 | m | 1266.42
32 | 铜芯电缆 | WDZN-YJ(F)E-5×4 | m | 3745.86
33 | 铜芯电缆 | WDZN-YJ(F)E-5×6 | m | 582.71
34 | 铜芯电线 | WDZN-BYJ(F)-25 | m | 822.36
35 | 铜芯绝缘导线 | WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 | m | 1875355.96
36 | 铜芯绝缘导线 | WDZN-BYJ(F)-2.5mm2 | m | 50937.5
37 | 铜芯绝缘导线 | WDZ-BYJ(F)-4mm2 | m | 179550.3
38 | 铜芯绝缘导线 | WDZ-BYJ(F)-1.5mm2 | m | 359.21
39 | 铜芯绝缘导线 | WDZ-BYJ(F)-6mm2 | m | 685.34
40 | 铜芯绝缘导线 | WDZN-BYJ(F)-4mm2 | m | 3944.94